Министерство образования и науки РФ

Московский государственный технический университет «МАМИ»

Кафедра «Сопротивление материалов»

М.Н. Лукьянов                               		Одобрено методической

В.С. Надеждин					комиссией факультета

М.Р. Рыбакова					ЭМиП

МЕтодическое указание для лабораторных работ

по курсу «Сопротивление материалов»

для студентов всех специальностей заочной формы обучения.

Часть 1

Под общей редакцией Н.А. Крамского

Москва  2010 г.

Лукьянов М.Н., Надеждин В.С., Рыбакова М.Р. Методическое указание для лабораторных работ по курсу «Сопротивление материалов»: для студентов всех специальностей заочной формы обучения.

Методическое указание содержит 25 страниц, 10 таблиц, 16 рисунков и приложение, включает 4 лабораторных работы выполняемых по программе 3 и 5 семестров студентами заочной формы обучения МГТУ «МАМИ» по курсу «Сопротивление материалов».

Подготовка к лабораторным работам предполагает, кроме изучения настоящих методических указаний, работу с литературой, указанной в приложении №2 и лекционными материалами.

К лабораторным работам допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Перед проведением экспериментальной части студентам даются краткие теоретические сведения по теме лабораторной работы. По завершении экспериментальной части проводится обработка результатов, делаются выводы.

Обработка результатов осуществляется в отдельной тетради, результаты заносятся в таблицы, все расчеты должны быть представлены, должны быть проставлены размерности всех физических величин. Расчеты должны производиться в единой системе «СИ».

Защита лабораторных работ предполагает ответы на вопросы, предложенные в  приложение №1. Ответ дается студентом без предварительной подготовки. Неправильный ответ на любой вопрос исключает положительную оценку защиты лабораторной работы.

©Московский государственный технический университет «МАМИ», 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Испытательное оборудование и измерительные приборы |  |
| --- | --- |
| Лабораторная работа №1 «Испытание материалов на растяжение» |  |
| Лабораторная работа №2 «Испытание материалов на сжатие» |  |
| Лабораторная работа №3 «Исследование напряженного состояния при кручении» |  |
| Лабораторная работа №4 «Определение перемещений в балке при поперечном изгибе» |  |
| Приложение №1 «Вопросы для самопроверки» |  |
| Приложение №2 «Рекомендуемая литература» |  |

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Для испытаний на статическое одноосевое растяжение используют разрывные машины с механическим и гидравлическим приводом. На рис. 3 приведенная принципиальная схема машины с механическим приводом.

Рис. 1 Принципиальная схема разрывной машины с механическим приводом.

Преимущество этого типа машин состоит в том, что они способны поддерживать постоянную скорость деформирования образца, которая необходима для корректного определения характеристик прочности и пластичности материала.

Основные типы образцов, которые используются при испытаниях на одноосевое растяжение изображенные на рис. 4. По соотношению между длиной рабочей части (базы) образца L0 и ее диаметром d0, стандартные образцы делятся на пятикратные (L0/d0=5) и десятикратные (L0/d0=10). При испытании образцов из хрупких материалов допускается соотношение L0/d0=2.5

Рис. 2 Образцы для механических испытаний материалов на статическое одноосевое растяжение.

Скорость нагрузки образца подбирается таким образом, чтобы обеспечить скорость деформации материала 10-3c-1.

В лабораторном практикуме применяется разрывная машина МИ-40КУ, которая изображена на рис. 3.

Рис. 3 Разрывная машина МИ-40КУ.

В состав машины входят:

-нагружающее устройство с приводами, датчиками усилия, момента, линейного перемещения траверсы,  углового перемещения захвата и встроенным блоком управления;

- захваты (для проведения испытаний на  растяжение);

- столики (для проведения испытаний на сжатие);

- захваты кручения (для проведения испытаний на кручение и кручение со сжатием);

-захваты кручения резьбовые (для проведения испытаний на кручение и кручение с   растяжением);

- соединительные кабели.

Нагружающее устройство.

Нагружающее устройство замкнутого типа с подвижной траверсой и нижней рабочей зоной. Станина нагружающего устройства изготовлена из листовой стали. На станине установлены: неподвижная траверса, электродвигатель перемещения подвижной траверсы с  волновыми редукторами,  винтовыми передачами, зубоременной передачей со шкивами и электродвигатель углового перемещения захвата кручения с  волновым редуктором и зубоременной передачей со шкивами.

Для управления двигателями на кронштейнах установлены тахогенераторы, связанные с электродвигателями посредством пассиков.

К гайкам винтовых передач прикреплена подвижная траверса.  На траверсе установлен комбинированный датчик силы и момента, к которому через переходник  крепится активный захват. Пассивный захват через переходник крепится к выходному валу кручения. При испытаниях на сжатие вместо захватов устанавливаются столики. При проведении испытаний на кручение и комбинированных испытаний  (сжатие-кручение, растяжение-кручение)  устанавливаются соответствующие захваты.

Для повышения жесткости параллельно винтам установлены стойки.

В верхней части нагружающего устройства установлена плита, скрепляющая винты и стойки.

Для подключения комбинированного датчика силы и момента к встроенному блоку управления расположен дополнительный блок на подвижной траверсе.

Разъемы для подключения к ПЭВМ, датчика силы, сети, заземления и сетевой выключатель расположены на задней стенке.

Для повышения жесткости в нижней части нагружающего устройства установлена плита.

Пульт местного управления установлен на правой стенке. На пульте расположены кнопки "ВВЕРХ", "ВНИЗ", "СТОП"; "ВПРАВО", "ВЛЕВО", "СТОП" и "АВАРИЙНЫЙ СТОП" а также, одноименные светодиоды для индикации включения соответствующего режима.

Все элементы конструкции закрываются крышками. Для защиты от пыли шариковые винтовые передачи закрыты гофрированными кожухами. Нагружающее устройство установлено на стойках  с регулируемыми  опорами, скрепленными между собой стяжкой.

Приводы (перемещения траверсы и кручения) нагружающего устройства электромеханические, выполнены на базе электродвигателей постоянного тока с устройствами, обеспечивающими регулирование и стабилизацию скорости в заданном диапазоне.

Вращающий момент двигателя привода перемещения через зубчатый ремень и шкивы передается на волновые редукторы и винтовые передачи, преобразующие вращательное движение двигателя в поступательное движение траверсы.

Вращающий момент двигателя, привода кручения, через зубчатый ремень и шкивы передается на волновой редукторы и далее на вал вращения. На шкиве двигателя привода кручения установлен датчик оптоэлектронного устройства измерения углового перемещения.

Программные и аварийные концевые выключатели предназначены для остановки траверсы при достижении верхнего и нижнего пределов движения. При этом аварийные концевые выключатели срабатывают при отказе срабатывания программных концевых выключателей, что свидетельствует о серьезной неисправности машины. При этом устранение срабатывания аварийного выключателя может быть произведено только после вскрытия крышек с последующим перемещением траверсы из аварийного положения в противоположном направлении вручную.

Встроенный блок управления.

Управление работой машиной и связь с ПЭВМ производится  с помощью встроенного блока управления. В блоке управления размещены также источники питания устройства нагружающего и блока управления.

Блок управления содержит соответствующие электронные схемы позволяющие:

- управлять направлением и скоростью вращения электродвигателей нагружающего устройства;

- обрабатывать и измерять сигналы с нагружающего устройства;

- осуществлять связь с внешней ЭВМ.

Работой  машины  управляет контроллер на  базе однокристальной микро-ЭВМ.

При измерении силы и момента аналоговые сигналы  с комбинированного датчика силы  и момента поступают на нормирующие усилители и  через  электронный  коммутатор  аналого-цифрового преобразователя  (АЦП) подаются для обработки на контроллер. Контроллер обеспечивает измерение текущей силы  Fтек и текущего момента Мтек., а также, предварительную установку значений предельной силы  Fпред и предельного момента Мпред. для данного опыта, при достижении  которых привод автоматически останавливается.

При измерении линейного и углового перемещений импульсные сигналы с соответствующих датчиков поступают на контроллер блока управления, который обеспечивает измерение   перемещений.

При управлении приводами сигналы управления формируются контроллером в зависимости от установленного значения заданной скорости.  Реверсирование двигателя осуществляется  изменением  полярности напряжения питания.

Стрелочный индикатор

Стрелочный индикатор (рис.4) служит для измерения линейных перемещений. Для проведения измерения корпус прибора 1 по средствам втулки 3 устанавливается на неподвижную деталь, а его стержень 2, под действием пружины, расположенной внутри корпуса прижимается к перемещающейся детали.

Осевое перемещение измерительного стержня 2 вызывает поворот стрелки, указывающей на циферблате величину, измеряемого перемещения. Увеличение прибора достигается за счет зубчатой передачи, соединяющей стержень 2 и стрелку.

Индикаторы изготавливаются с ценой деления 0,01мм, 0,05мм и 0,001мм. Конструкция прибора допускает поворот стрелки на несколько оборотов, при этом число оборотов отсчитывается по вспомогательной шкале, расположенной на том же циферблате.

Величина линейного перемещения определяется стрелочным индикатором следующим образом:

v=Δ×k

где:

Δ – разность показаний по шкале индикатора,

k– цена деления стрелочного индикатора

Рис. 4 Стрелочный индикатор                                   Рис. 5 Угломер

Угломер

Угломер (рис.5) применяется для измерения малых углов закручивания.

Угломер состоит из двух специальных кронштейнов 1 и 2 закрепленных на рабочей части образца и стрелочного индикатора 3, закрепленного в кронштейне 2. При закручивании образца один кронштейн относительно другого поворачивается и стрелочный индикатор 3 измеряет линейное перемещение Δ.

Тогда угол закручивания, ввиду его малости, может быть определен по следующей формуле:

ϕ=Δ×кR,рад

где:

Δ – разность показаний по шкале индикатора,

k – цена деления стрелочного индикатора,

R – радиус крепления индикатора.

Тензорезистор

Рис. 6 Тензорезистор и розетка из 3-х тензорезисторв

Тензорезистор (рис.6а) применяется для измерения линейных деформаций. Принцип действия основан на тензорезистивном эффекте: изменение омического сопротивление проводника при его деформации. Состоит из проволочной решетки и подложки, к концам решетки припаяны провода для подключения к измерительной системе ЦТИ-1.

Тензорезистор закрепляется на детали (с помощью клея или др.) и благодаря своим малым размерам и весу становится с ней одним целым, поэтому деформация детали полностью воспринимается проволочной решеткой, являющейся чувствительным элементом тензорезистора. Тензорезистор устанавливается на детали в направлении действия главных напряжений, если оно неизвестно, то устанавливается розетка из трех тензорезисторов (рис.6б), ориентированная произвольным образом. Результаты измерений деформаций, с помощью розетки позволяют определить величины главных напряжений и направление их действия.

Деформация определяется следующей формулой:

ε=ΔТ×k

где:

Δ – разность показаний тензорезистора снятых с помощью измерительной системы ,

k– цена единицы дискретности измерителя деформации

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

«ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТЯЖЕНИЕ»

Цель работы: изучение поведения исследуемых материалов при испытании на растяжение, определение численных значений основных механических характеристик материалов и построение диаграмм растяжения

Основные теоретические сведения:

Под растяжением понимается такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях бруса возникают только нормальные силы, направленные от сечения, а все остальные внутренние силовые факторы равны нулю.

Под абсолютным удлинением ∆l понимается разность между начальной и конечной длинами ∆l=lкон -  lнач.

При растяжении образца могут возникать как упругие деформации (исчезающие после снятия нагрузки), так и остаточные деформации (которые остаются после снятия нагрузки). Полное удлинение образца будет складываться из упругой и остаточной составляющих:

∆lполн=∆lупр +  ∆lост

На рис. 1.1 а) показана диаграмма растяжения образца упругого материала (малоуглеродистая сталь) в координатах F(∆l) – «нагрузка-удлинение».

Рис. 1.1 Диаграммы растяжения материалов в координатах F(∆l)

Рассмотрим характерные участки и точки диаграммы:

Участок 0-1 – участок линейной зависимости между удлинением и нагрузкой, называемый зоной упругости. На этом участке выполняется закон Гука. Если в любой точке участка начать снимать нагрузку, то образец примет свои первоначальные размеры, т.е. все деформации являются упругими.

Точка 1, обозначаемая Fпц, носит название предела упругости, и соответствует величине максимальной нагрузки, при которой еще выполняется закон Гука.

Участок 1-2 носит название площадки текучести. Здесь происходит существенное изменение длины образца при небольшом изменении нагрузки. Текучесть сопровождается взаимными сдвигами узлов кристаллической решетки, в результате чего полированная поверхность образца становится матовой и покрывается сеткой линий (линии Людерса – Чернова), направленных под углом 45°. Направление указанных линий соответствует сечениям, на которых при растяжении образца возникают наибольшие касательные напряжения. Если в любой точке участка снять нагрузку, то образец получит приращение к длине, равное остаточной деформации.

Точка 2, обозначаемая Fт, носит название предела текучести.

Участок 2-3 диаграммы называется зоной упрочнения или зоной наклепа. Здесь удлинение образца сопровождается возрастанием нагрузки, но более медленным, чем на упругом участке. Если процесс нагружения приостановить, например, в состоянии, определяемом на диаграмме точкой В (рис. 1.1 а) и затем постепенно снимать нагрузку, то линия разгрузки пойдет по прямой ВВ1, параллельной  линии 0-1 упругой части диаграммы. Если же образец нагрузить вновь, то его диаграмма растяжения пойдет по прямой ВВ1 и далее по линии В-3-4 без площадки текучести. Следует обратить особое внимание на то, что отрезок ВВ1 оказывается больше отрезка 0-1, увеличивая тем самым зону упругих деформаций. Следовательно, в результате предварительного упрочнения материал приобретает способность воспринимать значительно большие нагрузки без остаточных деформаций. Это явление широко применяется в технике.

Точка 3, обозначаемая Fmax, носит название предела прочности. Это максимальная нагрузка, которую может выдержать образец. В окрестности данной точки на образце намечается место будущего разрыва и начинает образовываться местное утонение образца, называемое «шейкой».

Участок диаграммы 3-4 называется зоной местной текучести. На данном участке наблюдается удлинение образца при уменьшении нагрузки. При этом деформации носят местный характер с уменьшением площади в некотором сечении (сечение, где образовалась «шейка»).

Точка 4, обозначаемая Fk, характеризует нагрузку, при которой происходит разрушение образца.

При растяжении образцов из хрупких материалов, диаграмма принимает несколько иной вид (рис. 1.1 б). Примером хрупкого материала может служить чугун. При растяжении между диаграммами упругих и хрупких материалов существует две основные разницы. Во-первых, у хрупких материалов точки 3 и 4 совпадают, что говорит об отсутствии образования «шейки» и разрушение происходит при максимальной нагрузке. Во-вторых, на диаграмме растяжения хрупких материалов отсутствует явная площадка текучести. Для определения механических характеристик строят так называемую мнимую площадку текучести и определяют условный предел текучести (точка 2`) – усилие (напряжение), при котором остаточная деформация  составляет 0,2 % от начальной длины (∆l0,2=0,2%l0). Условный предел текучести обозначается F0,2.

Приведенные на рис. 1.1 диаграммы могут пересчитаны в координатах σ(ε) – «напряжение – деформация». При этом:

σi=FiA0;  εi=Δlil0

Характерный вид перестроенных диаграмм показан на рис. 1.2. На этих диаграммах характерные точки соответствуют основным механическим характеристикам материала, из которого изготовлен образец. Зная эти характеристики можно дать качественную оценку материалу. Если вместо начальной площади поперечного сечения образца при пересчете диаграммы брать истинную площадь, соответствующую конкретному моменту испытания, то получится диаграмма истинных напряжений, которая показана на рис. 1.2 а) пунктирной линией. Заметим, что тангенс угла наклона участка 0-1 соответствует модулю упругости первого рода материала (модулю Юнга) tgα=E.

Рис. 1.2 Диаграммы растяжения материалов в координатах σ(ε)

Основные механические характеристики материалов:

а). Характеристики прочности:

Предел пропорциональности (упругости) σпц – наибольшее напряжение, которое может выдержать образец без отклонения от закона Гука, численно равное отношению нагрузки, соответствующей пределу пропорциональности (Fпц) к первоначальной площади поперечного сечения образца (A0):

σпц=FпцA0               [МПа]

Предел текучести   σт – наибольшее напряжение, при котором образец продолжает деформироваться без заметного изменения увеличения нагрузки, численно равное отношению нагрузки, соответствующей пределу текучести (Fт) к первоначальной площади поперечного сечения образца (A0):

σΤ=FΤA0              [МПа]

Предел прочности  σВ – напряжение, численно равное отношению максимальной нагрузки, которую может выдержать образец (Fmax) к первоначальной площади поперечного сечения образца (A0):

σmax=FmaxA0               [МПа]

Напряжение разрыва  σк – напряжение, определяемое отношением нагрузки в момент разрыва (Fк) к первоначальной площади поперечного сечения образца (A0):

σk=FkA0               [МПа]

Истинное сопротивление разрыву  Sk – напряжение, определяемое отношением нагрузки в момент разрыва (Fк) к истинной площади поперечного сечения образца в месте разрыва (A0):

Sk=FkAk               [МПа]

б). Характеристики пластичности:

Относительное удлинение образца после разрыва  δ – отношение абсолютного удлинения образца ∆l  к первоначальной его длине l0 (в процентах):

δ=Δll0=lk−l0l0×100%

Принято, что если δ≥5% - материал считается пластичным; если δ<5% - хрупким.

Относительное сужение при разрыве  Ψ – отношение абсолютного уменьшения площади поперечного сечения образца к первоначальной площади сечения (в процентах):

ψ=ΔAA0=A−AkA0×100%

Данные механические характеристики включаются в технические условия на поставку металлических материалов, в паспорта приемочных испытаний, а также используются в расчетах на прочность и оценке долговечности конструкций.

Описание лабораторной установки, исследуемого объекта и измерительного оборудования:

Объекты испытаний – стандартные образцы из малоуглеродистой стали и чугуна, геометрическая форма которых показана на рис. 1.3. Основной особенностью таких образцов является наличие усиленных мест захвата и плавного перехода к сравнительно узкой ослабленной рабочей части. Длина рабочей части l0 выбирается обычно в 15 раз больше диаметра рабочей части d0. В случае прямоугольного поперечного сечения в качестве характеристики, определяющей рабочую длину, принимается диаметр равновеликого круга.

Все измерения образцов для испытаний производятся штангенциркулем.

Для  приложения к образцу растягивающей нагрузки применяется реверсор (рис. 1.4).

Рис. 1.3 Образец для испытания на растяжение                         Рис. 1.4 Реверсор

Порядок выполнения работы:

- проведение эксперимента:

- проводится ознакомление с пультом управления разрывной машины.

- измеряется диаметр d0 и начальная длина l0 образца. Результаты заносятся в таблицу 1.

- образец закрепляется в реверсоре, который устанавливается между опорными поверхностями испытательной машины.

- производится проверка программного обеспечения и готовность к регистрации выходных данных.

- производится нагружение до полного разрушения образца.

- после разрыва образца его части извлекаются, совмещаются и измеряются конечная длина lк  и конечный диаметр в месте разрыва dк. Результаты заносятся в таблицу 1.

- обработка экспериментальных данных:

- производятся вычисления абсолютного удлинения ∆l=lк -  l0, начальная А0 и конечная Ак площади поперечного сечения образца (A=π⋅di24). Результаты заносятся в таблицу 1.

- на полученной диаграмме растяжения определяются характерные точки

- графически определяются значения нагрузок Fпц, Fт, Fmax, Fk

- рассчитываются основные механические характеристики материалов σпц, σт, σв, σк, Sк, δ, Ψ и результаты заносятся в таблицу 2

- вычерчивается диаграмма растяжения в координатах σ(ε)

- теоретические результаты:

Теоретические значения основных механических характеристик, исследуемых материалов берутся по справочнику. Сравниваются теоретические и экспериментальные значения.

Таблица 1. Исходные и экспериментальные данные

| материал | Геометрические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l0, [мм] | lk, [мм] | d0, [мм] | dk, [мм] | ∆l, [мм] | A0, [мм2] | Ak, [мм2] |
| сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| чугун |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Результаты испытаний

| материал | Механические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | σпц, [МПа] | σт, [МПа] | σв, [МПа] | σк, [МПа] | Sк, [МПа] | δ, % | Ψ, % |
|  | Экспериментальные значения |  |  |  |  |  |  |
| сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теоретические значения |  |  |  |  |  |  |
| сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| чугун |  |  |  |  |  |  |  |
|  | погрешность |  |  |  |  |  |  |
| сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| чугун |  |  |  |  |  |  |  |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

«ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ НА СЖАТИЕ»

Цель работы: изучение поведения материалов при испытании на сжатие, определение численных значений основных механических характеристик материалов и построение диаграмм сжатия.

Краткие теоретические данные:

Под сжатием понимается такой вид нагружения, при котором в любых поперечных сечениях бруса возникают только нормальные силы, направленные к сечению, а все прочие внутренние силовые факторы равны нулю.

Процесс определения механических характеристик при сжатии имеет ряд особенностей. К их числу относятся сложность приложения нагрузки строго вдоль оси образца (появляется неравномерность распределения напряжений в поперечном сечении) и возможность искривления (потеря устойчивости) при увеличении продольного размера образца. Чтобы частично снизить влияние этих факторов, при испытании применяют цилиндрические образцы с соотношением высоты к диаметру h0/d0=1:3.

Еще одной особенностью является наличие сил трения между торцами образца и опорными поверхностями испытательной машины и, как следствие этого, образование бочкообразности образца. Влияние сил трения можно частично снизить применением смазочных материалов.

На рис. 2.1 а) показана диаграмма сжатия пластичного материала (малоуглеродистой стали).

Рис. 2.1 Диаграммы сжатия образца в координатах F(∆l)

Участок 0-1 называется зоной упругости. На данном участке соблюдается закон Гука. Точка 1, обозначаемая Fпцс, характеризует нагрузку, соответствующую пределу пропорциональности при сжатии, определяемому по формуле:

σпцc=FпцcA0               [МПа]

Участок 1-2 близок к горизонтальному и называется площадкой текучести. Данный участок характеризуется пределом текучести при сжатии σТС, определяемым отношением FTC к первоначальной площади поперечного сечения образца А0:

σTC=FΤCA0                 [МПа]

Участок 2-3 диаграммы называется, аналогично с растяжением, зоной упрочнения или зоной наклепа.   Этот участок характеризуется дальнейшим увеличением деформации при увеличении нагрузки. В дальнейшем, за точкой 3, нагрузка резко возрастает вследствие увеличения площади поперечного сечения образца (рис. 2.2 а) и образец принимает бочкообразную форму.

Довести образец из пластического материала до разрушения практически невозможно, поэтому предел прочности при растяжении опытным путем не определяется.

На рис 2.1 б) представлена диаграмма сжатия образца из хрупкого материала (чугуна). Диаграмма  имеет линейную зависимость на начальном участке. По мере возрастания нагрузки, диаграмма все больше отклоняется от  прямой линии, достигает максимального значения и резко обрывается. Происходит внезапное разрушение образца по наклонным площадкам под углом равным 45° (рис. 2.2 б)), свидетельствующее о том, что причиной разрушения является действие касательных напряжений. По результатам испытаний можно установить предел прочности при сжатии:

σBC=FBCA0               [МПа]

Следует отметить, что у хрупких материалов предел прочности при сжатии заметно больше, чем при растяжении (у чугуна σВС=(2-4) σВ). Данный факт необходимо учитывать при проектировании конструкции с применением хрупких материалов.

Описание лабораторной установки, исследуемого объекта и измерительного оборудования:

Объекты испытаний – цилиндрические образцы из малоуглеродистой стали и чугуна, геометрическая форма которых показана на рис 2.2 в). Длина рабочей части l0 выбирается обычно не более чем в 3 раза большей диаметра d0.

Все измерения образцов для испытаний производятся штангенциркулем.

Рис. 2.2 Образец для испытаний на сжатие

Порядок выполнения работы:

- проведение эксперимента

- проводится ознакомление с пультом управления разрывной машины.

- измеряется диаметр d0 и начальная длина l0 чугунного образца. Результаты заносятся в таблицу 1.

- образец устанавливается между опорными плитами испытательной машины.

- производится проверка программного обеспечения и готовность к регистрации выходных данных.

- производится нагружение до полного разрушения образца.

- после разрушения образца измеряется конечная длина lк. Результаты заносятся в таблицу 1.

- обработка экспериментальных данных

- производятся вычисления абсолютного удлинения ∆l=lк -  l0 и первоначальная площадь поперечного сечения образца А0 (A=π⋅d024). Результаты заносятся в таблицу 1.

- на полученной диаграмме графически определяется величина FB

- рассчитываются основные механические характеристики σВС и  δ, результаты заносятся в таблицу 2

- вычерчивается диаграмма в координатах σ(δ)

- теоретические данные

Теоретические значения основных механических характеристик берутся из справочников

Таблица 1. Исходные и экспериментальные данные

| Материал | Геометрические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l0, [мм] | lk, [мм] | d0, [мм] | ∆l, [мм] | A0, [мм2] |
| чугун |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Результаты эксперимента

| материал | Механические характеристики |  |
| --- | --- | --- |
|  | σВС [МПа] | δ, |
|  | Экспериментальные значения |  |
| чугун |  |  |
|  | Теоретические значения |  |
| чугун |  |  |
|  | Погрешность |  |
| чугун |  |  |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

«ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ КРУЧЕНИИ»

Цель работы: Экспериментальное определение модуля сдвига G и касательных напряжений τ при кручении тонкостенной трубы и сравнение опытных и теоретически полученных результатов.

Краткие теоретические данные:

При кручении тонкостенной трубы в ее стенке возникает напряженное состояние чистого сдвига (см. рис. 3.1).

Экспериментально установлено, что в области упругих деформаций углы сдвига γ пропорциональны касательных напряжениям  τ:

τ=Gγ

Модуль сдвига G (модуль упругости второго рода) наряду с модулем упругости первого рода (модуль Юнга) Е и коэффициентом Пуассона μ представляет собой одну из основных характеристик упругих свойств материала.

Наиболее удобно модуль сдвига  определяется при испытании на кручение тонкостенной трубы. Как известно, угол закручивания φ, в пределах упругих деформаций, связан линейной зависимостью с крутящим моментом Тк:

ϕ=TklGIp,

где l – длина участка, на котором измеряется угол закручивания;

Ip – полярный момент инерции площади поперечного сечения трубы.

Если принять толщину трубы за δ и диаметр за Dcp, то полярный момент можно определить по формуле:

Ip=πDcp3δ4

Из формулы для определения угла закручивания можно получить выражение для модуля упругости:

G=TklIpϕ

Задаваясь при испытаниях крутящим моментом Тк и измеряя возникающий при этом в трубе угол закручивания φ, можно воспользовавшись выражением определить модуль сдвига G.

Экспериментальное определение касательных напряжений ведется косвенным путем. Известно, что в площадке, наклоненной под углом α к исходной (см.рис.3.2), действуют: нормальное напряжение σα=τsin2αи касательное напряжение τα=τcos2α.

При α=±45°, τα=0, а σα=± τ. Таким образом, на гранях элемента, повернутого на α=45°, действуют только нормальные напряжения, равные по абсолютной величине искомому касательному напряжению, причем одно из них растягивающее, а другое – сжимающее (см. рис. 3.3). Относительное удлинение элемента ε1 в  направлении растягивающего напряжения σ1 обусловлено действием напряжений σ1 и σ3: ε1=ε+ε', где

ε=σ1E, а ε'=μσ3E.

Тогда ε=σ1E+μσ3E.

Но σ1=σ2=τ. Тогда ε=τE(1+μ).

Отсюда τэксп=Eε1+μ.

Таким образом, замерив деформацию ε, можно определить касательные напряжения τ, действующие в поперечных сечениях.

Описание лабораторной установки, исследуемого объекта и измерительного оборудования:

Установка, для определения модуля сдвига и исследования напряженного состояния при кручении представлена на рис. 3.4.

Основными элементами установки являются две тонкостенные дюралюминиевые трубы 1 и 2, расположенные параллельно. Своими концами А и В трубы защемлены, к концам С и Д присоединены вертикальные рычаги 3 и 4. Верхние концы рычагов связаны между собой посредством ходового винта 5, штурвала с гайкой 6 и динамометра 7. Вращая штурвал 6, можно уменьшить расстояние между верхними концами рычагов 3 и 4, закручивая, таким образом, трубы 1 и 2 без изгиба, так как перемычка 8 предотвращает появление изгибающих моментов. Динамометр 7 позволяет замерить силу F, стягивающую верхние концы рычагов. Зная длину рычага L (плечо), можно определить момент, закручивающий трубы 1 и 2. Для измерения угла закручивания φ на трубе 1 установлен угломер  Бояршинова. Для измерения деформаций, возникающих в поверхностном  слое материала трубы 2 при кручении, на ней наклеены три тензорезистора Т1, Т2 и Т3 в направлениях, указанных на рис. 3.5.

Для измерения выходных сигналов тензорезисторов и их цифровой индикации используется цифровой тензометрический измеритель ЦТИ-1.

Подготовка установки и проведение эксперимента:

Перед выполнением работы следует под наблюдением преподавателя или лаборанта включить тензометрическую аппаратуру ЦТИ-1. Затем, вращая штурвал, нужно приложить начальную нагрузку F=500Н, необходимую для устранения всех люфтов и зазоров в установке и угломере. Последовательно переключая каналы прибора, соответствующие каждому тензорезистору, снять отчеты по индикатору ЦТИ-1 и по угломеру и записать в таблицу журнала.

Увеличить нагрузку до F=2000Н и, последовательно переключая каналы прибора, опять снять отчеты по прибору ЦТИ-1, а также по индикатору угломера. Записать показания в таблицу журнала.

Повторить эксперимент еще два раза при той же начальной нагрузке 500Н и конечной нагрузке 2000Н.

Основные параметры установки и приборов:

Материал трубы – алюминиевый сплав Д16Т. Его характеристики: модуль упругости Е=0,72*105 МПа, коэффициент Пуассона μ=0,34. Размеры поперечного сечения трубы: средний диаметр трубы Dcp=96,7 мм; толщина стенки δ=3 мм. Длина рычага L=0,5 м. Параметры угломера: база S=110 мм, радиус R=150 мм, цена деления шкалы стрелочного индикатора к2=0,01 мм. Цена деления шкалы к1 прибора ЦТИ-1 выдается преподавателем. Вышеприведенные значения необходимо занести в лабораторный журнал.

Обработка результатов опыта:

Вычисляется приращение величины крутящего момента:

ΔТк=F1−F0⋅L

Вычисляются разности отсчета угла закручивания для каждого повтора нагружения:

Δϕ i=Тϕ i(1)−Тϕ i(0),

где Тφ(1) – показание угломера при F1, Тφ(0) – показание угломера при F0

Вычисляется средняя разность отчетов:

Δϕ cp=Δϕ in,

где Δφ – разность отсчетов, n – число повторов нагружения (n=3);

определяется угол закручивания трубы на длине базы угломера S, соответствующий приращению нагрузки ΔТк:

Δϕ=Δϕ cpRk2;

Находится опытная величина модуля сдвига:

Gэксп=ΔTkSΔϕ Ip;

Вычисляются разности отсчетов показаний тензорезисторов:

Δi=Тi(1)−Тi(0),

где Т(1) – показание тензорезистора при F1, Т(0) – показание тензорезистора при F0

Вычисляются средние разности отсчетов для каждого тензорезистора:

Δi cp=Δn;

Определяются средние значения показаний тензорезисторов Т1 и Т3, соответствующих крутящему моменту ΔТк:

Δ1,3cp=Δ1cp+Δ3cp2;

Относительная деформация в направлении действия главных напряжений находится по формуле:

εcp=Δ1,3cpk1;

Вычисляются опытные значения касательных напряжений:

τэксп=Eεср1+μ;

Для вычисления теоретического значения касательных напряжений на ступень нагрузки используется формула:

τтеор=ΔTkWp,

Wp=πDcp2δ2,

где ΔТк – приращение величины крутящего момента Тк;

Wp – полярный момент сопротивления сечения тонкостенной трубы.

Модуль сдвига G связан с модулем упругости первого рода Е и коэффициентом Пуассона μ следующей зависимостью:

Gтеор=E2(1+μ).

Таблица №1. Исходные данные

| ПАРАМЕТРЫ | ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- |
| Модуль Юнга, Е [МПа] |  |
| Коэффициент Пуассона, μ |  |
| Средний диаметр трубы, Dcp, [м] |  |
| Толщина стенки, δ [м] |  |
| Длина рычага, L [м] |  |
| База угломера, S [м] |  |
| Радиус угломера, R [м] |  |
| Цена деления шкалы ЦТИ-1, к1 |  |
| Цена деления шкалы индикатора, к2 |  |

Таблица №2. Экспериментальные данные

| № опыта | Нагрузка Fi, [кН] | Показания тензодатчиков |  |  | Показания угломера, Тφ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т1 | Т2 | Т3 |  |
| 1 | F0= |  |  |  |  |
|  | F1= |  |  |  |  |
| 2 | F0= |  |  |  |  |
|  | F1= |  |  |  |  |
| 3 | F0= |  |  |  |  |
|  | F1= |  |  |  |  |

Таблица №3. Результаты эксперимента

| ВЕЛИЧИНА | Теоретическое значение | Экспериментальное значение | Расхождение δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| G, [МПа] |  |  |  |
| τ, [МПа] |  |  |  |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В БАЛКЕ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИЗГИБЕ»

Цель работы: целью работы является экспериментальная проверка расчетных соотношений для определения перемещений и углов поворота сечений балки при поперечном изгибе.

Краткие теоретические данные:

Под плоским изгибом понимается такой вид нагружения, при котором нагрузка лежит в одной из главных плоскостей инерции балки и вызывает в поперечном сечении изгибающий момент, поперечную и продольную силы. Стержень, работающий в основном на изгиб, называется балкой.

Если в поперечном сечении действует только изгибающий момент, то изгиб называется чистым. Если помимо изгибающего момента действует поперечная сила, то изгиб называется поперечным.

При нагружении в поперечных сечениях возникают перемещения: угловые или линейные. Определение перемещений является важным вопросом при решении задач, связанных с изгибом.

Существует два основных метода определения перемещений при поперечном изгибе: аналитический и графический.

Аналитический метод сводится к интегрированию дифференциального уравнения упругой линии балки. При этом записывается зависимость изгибающего момента от текущей координаты и решается уравнение:

V''EJx=−Mx, где V'' – вторая производная линейного перемещения по текущей координате;

EJx – жесткость поперечного сечения при изгибе.

Постоянные интегрирования определяются из граничных условий (линейные перемещения в опорах равны нулю, угловые перемещения в заделке равны нулю).

Для определения угловых перемещений стоит учесть, что θ=V'.

Графический метод сводится к раскрытию интеграла Мора способом Верещагина. Для этого строится эпюра изгибающих моментов от внешних нагрузок. После этого с балки снимаются все внешние нагрузки и в сечении, в котором определяется линейное перемещение, прикладывается сила, равная единице. Строится эпюра изгибающих моментов от единичной силы. Для определения перемещения эти две эпюры перемножаются между собой, при этом на одной из эпюр берется площадь фигуры и умножается на ординату второй эпюры, лежащую под центром тяжести фигуры с первой эпюры. Суммируются все перемножения по длине эпюр.

Для определения угловых перемещений, в рассматриваемом сечении вместо единичной силы прикладывается единичный момент.

Описание лабораторной установки, исследуемого объекта и измерительного оборудования:

Объектом изучения является балка двутаврового поперечного сечения, схема нагружения которой показана на рис. 4.1

Проверке подлежат следующие теоретические формулы для определения перемещения сечения балки в точке С и угла поворота сечения над опорой А:

VCтеор=Fl348EJx,

θCтеор=Fl216EJx.

Проверка правильности вывода теоретических формул выполняется студентами самостоятельно. Желательно выполнение этого задания графическим методом.

Для определения перемещения сечения балки в точке С устанавливается стрелочный индикатор И1 (см. рис. 4.2).

Аналогичный индикатор – И2 устанавливается в  шарнирно-неподвижной опоре А в таком положении, при котором ось его измерительного стержня параллельна продольной оси балки и расположена на расстоянии R от нее. Измерительный стержень И2 упирается в консольный стержень, жестко связанный с балкой в опоре А. При нагружении балки грузом F она прогнется, поперечное сечение над опорой А, а также жестко связанный с балкой консольный стержень повернутся на некоторый угол θА. При этом измерительный стержень переместится на некоторую величину.

Подготовка установки и проведение эксперимента:

Стрелочные индикаторы устанавливаются в рассматриваемые сечения и их шкалы устанавливаются в ноль. В срединном сечении прикладывается начальная нагрузка, равная F0=10H. При этой нагрузке фиксируются начальные показания индикаторов. Затем нагрузка увеличивается до значения F1=40H и снова регистрируются показания индикаторов. Эксперимент повторяется еще два раза для снижения погрешности. Результаты измерений заносятся в таблицу №2.

Обработка результатов опыта:

Вычисляется средняя разность отчетов:

Δi cp=Δin,

где Δi – разность отсчетов, n – число повторов нагружения (n=3);

Определяются значения перемещений:

Vсэксп=Δcp1k

θAэксп=Δcp2Rk.

Рассчитанные экспериментальные величины записываются в таблицу №3.

Для подсчета теоретических значений момент инерции сечении определяется по формуле:

Jx=112δ(h−2δ)3+2112bδ3+bδ(h−δ2)2.

Значения теоретических расчетов заносятся в таблицу №3.

Расхождения между теоретическими и экспериментальными значениями каждой величины в % вычисляются по формуле:

δ=VCтеор−VCэкспVCтеор100%; δ=θАтеор−θАэкспθАтеор100%.

Таблица №1. Исходные данные

| Длина балки l, м |  |
| --- | --- |
| Модуль упругости материала балки E, МПа |  |
| Размеры поперечного сечения |  |
| Высота h, мм |  |
| Ширина b, мм |  |
| Толщина стенки δ, мм |  |
| Цена деления шкалы индикатора k, мм |  |
| Расстояние до индикатора И2 R, мм |  |

Таблица №2. Экспериментальные данные

| Нагрузка | Показания Пy | Δy | Показания Пθ | Δθ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0= |  |  |  |  |
| F1= |  |  |  |  |
| F0= |  |  |  |  |
| F1= |  |  |  |  |
| F0= |  |  |  |  |
| F1= |  |  |  |  |

Таблица №3. Результаты эксперимента

|  | Теоретическое значение | Экспериментальное значение | Расхождение δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейное перемещение VС, м |  |  |  |
| Угловое перемещение θA, рад |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Вопросы для самопроверки

Вопросы для всех лабораторных работ:

- Что являлось целью лабораторной работы?

- Что являлось объектом исследования?

- Какой вид  деформации испытывал объект исследования?

- Какое оборудование и измерительные приборы применялись в работе, принцип действия  и что с их помощью измерялось?

- Рассказать про эксперимент?

- Какие величины определялись в работе экспериментально и как это производилось?

- Назвать единицы измерения величин, определяемых в работе?

- Как проводилось сравнение теоретических значений и экспериментально полученных величин?

Вопросы для лабораторной работы №1 «Испытание материалов на растяжение»:

- Что называется растяжением?

- Нарисовать диаграммы растяжения пластичного и хрупкого материала?

- Рассказать о характерных участках диаграммы растяжения?

- Рассказать о характеристиках прочности материала, показать на диаграмме?

- Рассказать о характеристиках пластичности?

- Что такое условный предел текучести и в чем его отличие от предела текучести?

- Дать определение полному, упругому и остаточному удлинению?

- В чем отличие диаграммы растяжения пластичного и хрупкого материала?

- В чем отличие разрушения образца из пластичного материала от разрушения образца из хрупкого материала?

- По какой характеристике материал можно разделить на хрупкий и пластичный?

Вопросы для лабораторной работы №2 «Испытание материалов на сжатие»:

- Что называется сжатием?

- Нарисовать диаграммы сжатия пластичного и хрупкого материала?

- В чем отличие  диаграммы сжатия пластичного материала от диаграммы сжатия хрупкого материала?

- Рассказать о характерных участках диаграммы сжатия?

- Какие механические характеристики можно определить для пластичного материала при сжатии, а какие для хрупкого?

- В чем сложность проведения испытаний на сжатие, по сравнению с испытаниями на растяжение?

- Как разрушается образец из хрупкого материала при сжатии и почему?

- В чем особенность испытаний на сжатие пластичного материала?

- Какова форма образца для испытаний на сжатие?

- Дать сравнение характеристикам прочности для материала при сжатии и при растяжении?

Вопросы для лабораторной работы№3 «Исследование напряженного состояния при кручении»:

- Что называется кручением?

- Какое напряженное состояние возникает в стенке тонкостенной трубы при кручении?

- Для чего в лабораторной работе определялся угол закручивания?

- Почему тензорезисторы наклеиваются под углом 45° к оси трубы?

- Почему показания тензорезистора №2 не изменяются?

Вопросы для лабораторной работы№4 «Определение перемещений в балке при поперечном изгибе»:

- Что называется балкой?

- Что называется плоским изгибом?

- Что называется чистым изгибом?

- Что называется поперечным изгибом?

- Какие виды перемещений возникают в балке при изгибе?

- Как теоретически определяется прогиб и угол поворота сечения балки?

- В чем суть правила Верещагина применяемого для раскрытия интеграла Мора?

- Записать уравнение упругой линии балки?

- Как определяются постоянные интегрирования при аналитическом способе решения?

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Рекомендуемая литература

- А.В. Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин Сопротивление материалов: Учебник для Вузов. – 3-е издание, исправленное. – М.: Высшая школа, 2003. – 560с.

- Э.И. Старовойтов Сопротивление материалов: Учебник для Вузов. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. – 384с.

- В.И. Феодосьев Сопротивление материалов: Учебник для Вузов. – 15-е издание, исправленное. – М.: МГТУ им. Э.Н. Баумана, 2010. – 592с.

Михаил Николаевич Лукьянов

Владимир Сергеевич Надеждин

Маргарита Романовна Рыбакова

Методическое указание для лабораторных работ по курсу «Сопротивление материалов»: для студентов всех специальностей заочной формы обучения.

Подписано в печать                    Заказ           Тираж

Усл.п.л.                     уч.изд.л.

Бумага типографская                        Формат 60х90/16

МГТУ «МАМИ», Москва, 107023 Б.Семеновская ул., 38